

**ABRIL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL= | 580  |  |  |  |  |  |  |  |  DOSAGEM  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Máximo |  7,8  | 185 | 34,8 | 6,95 |  7,66  | 4,40 |  0,69  | 210 | 50 |  600  | 600 | 1,45 | 94 |
| Mínimo |  6,5  | 90,17 | 12,8 | 6,47 |  7,00  | 1 |  0,20  | 140 | 30 |  500  | 470 | 0,58 | 73 |
| Média |  6,7  | 110,17 | 16,47 | 6,65 |  7,26  | 2,55 |  0,39  | 181 | 35,04 |  540  | 523,4 | 1,07 | 85,0 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |   |  |  | VAZÃO |

**TOTAL DE 580 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL**