

**ABRIL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL= | 580 |  |  |  |  |  |  |  | DOSAGEM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | 7,8 | 185 | 34,8 | 6,95 | 7,66 | 4,40 | 0,69 | 210 | 50 | 600 | 600 | 1,45 | 94 |
| Mínimo | 6,5 | 90,17 | 12,8 | 6,47 | 7,00 | 1 | 0,20 | 140 | 30 | 500 | 470 | 0,58 | 73 |
| Média | 6,7 | 110,17 | 16,47 | 6,65 | 7,26 | 2,55 | 0,39 | 181 | 35,04 | 540 | 523,4 | 1,07 | 85,0 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

**TOTAL DE 580 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL**