

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL= | 651 |  |  |  |  |  |  |  | DOSAGEM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,9 | 127 | 22,3 | 6,93 | 7,75 | 6,50 | 0,63 | 200 | 50 | 550 | 600 | 1,36 | 98 |
| Mínimo | 6,4 | 56,1 | 10 | 6,41 | 6,87 | 1,2 | 0,14 | 150 | 30 | 360 | 480 | 0,58 | 71 |
| Média | 6,7 | 92,12 | 15,47 | 6,66 | 7,32 | 2,86 | 0,36 | 184 | 48,79 | 490 | 526,2 | 1,05 | 87,9 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**MAIO**

**TOTAL DE 651 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO**