

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL= | 651 |  |  |  |  |  |  |  | DOSAGEM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  6,9  | 127 | 22,3 | 6,93 |  7,75  | 6,50 |  0,63  | 200 | 50 |  550  | 600 | 1,36 | 98 |
| Mínimo |  6,4  | 56,1 | 10 | 6,41 |  6,87  | 1,2 |  0,14  | 150 | 30 |  360  | 480 | 0,58 | 71 |
| Média |  6,7  | 92,12 | 15,47 | 6,66 |  7,32  | 2,86 |  0,36  | 184 | 48,79 |  490  | 526,2 | 1,05 | 87,9 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**MAIO**

 **TOTAL DE 651 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO**