

**AGOSTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **664** |  |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | 8,7 | 99,3 | 20,1 | 7,85 | 7,92 | 4,80 | 0,58 | 250 | 50 | 640 | 560 | 1,82 | 95 |
| Mínimo | 6,4 | 30,9 | 5 | 3,76 | 2,23 | 1,1 | 0,22 | 130 | 30 | 300 | 310 | 0,89 | 76 |
| Média | 6,8 | 44,88 | 7,98 | 6,76 | 7,33 | 2,28 | 0,44 | 187 | 31,01 | 480 | 484,1 | 1,18 | 86,7 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TOTAL DE 664 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO.**