

**AGOSTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **664** |  |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Máximo |  8,7  | 99,3 | 20,1 | 7,85 |  7,92  | 4,80 |  0,58  | 250 | 50 |  640  | 560 | 1,82 | 95 |
| Mínimo |  6,4  | 30,9 | 5 | 3,76 |  2,23  | 1,1 |  0,22  | 130 | 30 |  300  | 310 | 0,89 | 76 |
| Média |  6,8  | 44,88 | 7,98 | 6,76 |  7,33  | 2,28 |  0,44  | 187 | 31,01 |  480  | 484,1 | 1,18 | 86,7 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TOTAL DE 664 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO.**