 **OUTUBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **631** |  |  |  |  |  |  |  | **Dosagem**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo  |  7,0  | 74,8 | 13,2 | 7,68 |  8,77  | 4,80 |  0,60  | 230 | 40 |  620  | 600 | 1,89 | 98 |
| Mínimo |  6,6  | 37,9 | 4,6 | 6,64 |  6,74  | 1,40 |  0,14  | 100 | 20 |  150  | 300 | 0,75 | 75 |
| Média |  6,8  | 48,22 | 6,87 | 6,83 |  7,39  | 2,22 |  0,32  | 162 | 23,50 |  400  | 496,7 | 1,12 | 87,9 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 631 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO.**