 **OUTUBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **631** |  |  |  |  |  |  |  | **Dosagem** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | 7,0 | 74,8 | 13,2 | 7,68 | 8,77 | 4,80 | 0,60 | 230 | 40 | 620 | 600 | 1,89 | 98 |
| Mínimo | 6,6 | 37,9 | 4,6 | 6,64 | 6,74 | 1,40 | 0,14 | 100 | 20 | 150 | 300 | 0,75 | 75 |
| Média | 6,8 | 48,22 | 6,87 | 6,83 | 7,39 | 2,22 | 0,32 | 162 | 23,50 | 400 | 496,7 | 1,12 | 87,9 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 631 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO.**