 **NOVEMBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **567**  |  |  |  |  |  |  | **Dosagem**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Máximo |  7,0  | 98,2 | 29,5 | 7,69 |  7,95  | 3,90 |  0,59  | 230 | 40 | 550 | 550 | 1,74 | 94 |
| Mínimo |  6,1  | 46,8 | 5,47 | 6,48 |  7,01  | 1,1 |  0,18  | 130 | 20 | 300 | 320 | 0,68 | 72 |
| Média |  6,8  | 62,71 | 10,03 | 6,79 |  7,36  | 2,32 |  0,34  | 158 | 20,60 | 405 | 504,3 | 1,13 | 84,9 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | **Vazão** |

**TOTAL DE 631 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.**