 **JANEIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **664** |  |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Máximo |  7,0  | 74 | 13,6 | 7,74 |  7,89  | 3,80 |  0,60  | 180 | 20 |  410  | 550 | 1,98 | 95 |
| Mínimo |  6,7  | 49 | 6,5 | 6,65 |  7,00  | 1 |  0,19  | 150 | 20 |  300  | 420 | 0,34 | 71 |
| Média |  6,8  | 58,69 | 8,69 | 6,82 |  7,36  | 1,83 |  0,27  | 158 | 20,00 |  349  | 507,9 | 1,19 | 83,6 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 664 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**