  **MARÇO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **582** |  |  |  |  |  |  | **Dosagem**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo  |  6,9  | 70,2 | 7,95 | 6,92 |  7,61  | 3,90 |  0,67  | 170 | 50 |  440  | 550 | 1,57 | 97 |
| Mínimo |  6,6  | 41,99 | 5,23 | 5,6 |  6,23  | 1 |  0,18  | 100 | 20 |  310  | 420 | 0,64 | 63 |
| Média |  6,7  | 48,89 | 6,20 | 6,69 |  7,33  | 1,90 |  0,27  | 123 | 46,59 |  345  | 506,6 | 1,18 | 82,3 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°**  |  |  |  | **vazão** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TOTAL DE 582 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**