

**JULHO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **673** |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | 7,1 | 55,2 | 6,95 | 7,09 | 7,90 | 3,85 | 0,57 | 150 | 30 | 450 | 600 | 1,69 | 96 |
| **Mínimo** | 6,7 | 19,1 | 3,33 | 6,79 | 7,05 | 1,01 | 0,19 | 80 | 20 | 200 | 410 | 0,65 | 63 |
| **Média** | 6,9 | 26,00 | 4,35 | 6,92 | 7,40 | 1,73 | 0,28 | 120 | 20,96 | 334 | 510,9 | 1,16 | 82,2 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 673 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**