

 **JULHO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **673** |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** |  7,1  | 55,2 | 6,95 | 7,09 |  7,90  | 3,85 |  0,57  | 150 | 30 |  450  | 600 | 1,69 | 96 |
| **Mínimo** |  6,7  | 19,1 | 3,33 | 6,79 |  7,05  | 1,01 |  0,19  | 80 | 20 |  200  | 410 | 0,65 | 63 |
| **Média** |  6,9  | 26,00 | 4,35 | 6,92 |  7,40  | 1,73 |  0,28  | 120 | 20,96 |  334  | 510,9 | 1,16 | 82,2 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 673 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**