

**AGOSTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **667** |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | 7,2 | 36,5 | 6,67 | 7,11 | 7,89 | 4,20 | 0,48 | 150 | 20 | 400 | 550 | 1,48 | 93 |
| Mínimo | 6,9 | 25,1 | 3,22 | 6 | 7,10 | 1,1 | 0,20 | 110 | 20 | 300 | 450 | 0,51 | 74 |
| Média | 7,0 | 29,43 | 3,76 | 6,94 | 7,36 | 1,96 | 0,29 | 130 | 20,00 | 345 | 504,5 | 1,10 | 85,4 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 667 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**