

 **AGOSTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **667** |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  7,2  | 36,5 | 6,67 | 7,11 |  7,89  | 4,20 |  0,48  | 150 | 20 |  400  | 550 | 1,48 | 93 |
| Mínimo |  6,9  | 25,1 | 3,22 | 6 |  7,10  | 1,1 |  0,20  | 110 | 20 |  300  | 450 | 0,51 | 74 |
| Média |  7,0  | 29,43 | 3,76 | 6,94 |  7,36  | 1,96 |  0,29  | 130 | 20,00 |  345  | 504,5 | 1,10 | 85,4 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor  | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 667 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**