

**OUTUBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **653** |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | 7,9 | 88,2 | 15,8 | 7,33 | 8,06 | 4,90 | 0,97 | 150 | 20 | 420 | 550 | 1,89 | 95 |
| **Mínimo** | 6,4 | 30,3 | 3,45 | 6,71 | 6,35 | 1 | 0,20 | 80 | 20 | 210 | 400 | 0,82 | 47 |
| **Média** | 7,1 | 38,50 | 4,78 | 7,02 | 7,41 | 1,80 | 0,33 | 114 | 20,00 | 331 | 517,0 | 1,17 | 86,7 |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 653 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**