

**JANEIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **671** |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | **7,1** | **91,6** | **16,5** | **7,03** | **7,88** | **3,90** | **0,67** | **150** | **40** | **550** | **580** | **1,74** | **79** |
| **Mínimo** | **6,1** | **40,12** | **4,55** | **6,33** | **4,33** | **1** | **0,10** | **100** | **20** | **290** | **150** | **0,79** | **62** |
| **Média** | **6,8** | **54,79** | **6,80** | **6,85** | **7,41** | **1,82** | **0,30** | **109** | **31,35** | **338** | **508,7** | **1,18** | **70,7** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 671 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**