

 **JANEIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **671** |  |  |  |  |  |   | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** |  **7,1**  | **91,6** | **16,5** | **7,03** |  **7,88**  | **3,90** |  **0,67**  | **150** | **40** |  **550**  | **580** | **1,74** | **79** |
| **Mínimo** |  **6,1**  | **40,12** | **4,55** | **6,33** |  **4,33**  | **1** |  **0,10**  | **100** | **20** |  **290**  | **150** | **0,79** | **62** |
| **Média** |  **6,8**  | **54,79** | **6,80** | **6,85** |  **7,41**  | **1,82** |  **0,30**  | **109** | **31,35** |  **338**  | **508,7** | **1,18** | **70,7** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 671 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**