

**FEVEREIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **633** |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | 7,0 | 167 | 39,2 | 7,12 | 7,95 | 3,10 | 0,74 | 170 | 30 | 440 | 600 | 1,92 | 76 |
| **Mínimo** | 6,4 | 10,7 | 4,98 | 6,53 | 7,00 | 1 | 0,22 | 100 | 20 | 280 | 420 | 0,73 | 67 |
| **Média** | **6,8** | **64,06** | **9,12** | **6,79** | **7,34** | **1,83** | **0,35** | **128** | **29,96** | **335** | **519,5** | **1,20** | **71,2** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 633 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**