

**MAIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **569** |  |  |  |  |  |  |  | **DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | **7,4** | **41,3** | **7,55** | **7,5** | **7,60** | **7,80** | **0,52** | **110** | **40** | **350** | **560** | **1,52** | **96** |
| **Mínimo** | **6,7** | **21,2** | **2,13** | **6,71** | **6,99** | **1,10** | **0,11** | **90** | **30** | **300** | **360** | **0,5** | **77** |
| **Média** | **7,0** | **25,70** | **3,16** | **7,02** | **7,26** | **1,42** | **0,21** | **102** | **30,67** | **320** | **418,7** | **1,02** | **91,0** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 569 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**