

**JUNHO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **567** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | **8,0** | **34,5** | **3,45** | **7,43** | **7,78** | **3,60** | **0,78** | **100** | **30** | **330** | **480** | **1,71** | **94** |
| **Mínimo** | **6,9** | **15,1** | **1,18** | **6,67** | **7,11** | **0,2** | **0,11** | **90** | **30** | **270** | **400** | **0,81** | **80** |
| **Média** | **7,1** | **23,56** | **2,40** | **7,04** | **7,35** | **1,46** | **0,21** | **93** | **30,00** | **308** | **423,7** | **1,13** | **90,0** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 567 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**