

 **JUNHO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **567** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** |  **8,0**  | **34,5** | **3,45** | **7,43** |  **7,78**  | **3,60** |  **0,78**  | **100** | **30** |  **330**  | **480** | **1,71** | **94** |
| **Mínimo** |  **6,9**  | **15,1** | **1,18** | **6,67** |  **7,11**  | **0,2** |  **0,11**  | **90** | **30** |  **270**  | **400** | **0,81** | **80** |
| **Média** |  **7,1**  | **23,56** | **2,40** | **7,04** |  **7,35**  | **1,46** |  **0,21**  | **93** | **30,00** |  **308**  | **423,7** | **1,13** | **90,0** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 567 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**