

 **AGOSTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **614** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM**  | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | **7,4** | **22,1** | **3,2** | **7,14** | **7,52** | **2,80** | **0,48** | **100** | **30** | **330** | **550** | **1,94** | **94** |
| **Mínimo** | **6,8** | **11,7** | **1,71** | **6** | **7,00** | **0,3** | **0,10** | **70** | **30** | **220** | **430** | **0,79** | **75** |
| **Média** | **7,0** | **15,58** | **2,10** | **6,96** | **7,30** | **1,31** | **0,19** | **86** | **30,00** | **311** | **494,1** | **1,25** | **90,1** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 614 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**