

 **SETEMBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **636** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,3**  | **25,2** | **4,16** | **7,22** |  **7,57**  | **3,40** |  **0,56**  | **100** | **30** |  **350**  | **550** | **1,69** | **94** |
| Mínimo |  **6,7**  | **13,7** | **1,7** | **6,64** |  **7,10**  | **0,6** |  **0,10**  | **80** | **30** |  **270**  | **400** | **0,62** | **69** |
| Média |  **7,0**  | **17,80** | **2,17** | **6,93** |  **7,29**  | **1,35** |  **0,22**  | **83** | **30,00** |  **320**  | **503,8** | **1,22** | **89,6** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 636 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**