

**OUTUBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **559** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | **7,1** | **104** | **14,8** | **7,04** | **7,66** | **5,80** | **0,71** | **160** | **30** | **450** | **560** | **1,73** | **93** |
| **Mínimo** | **6,6** | **14,3** | **2,1** | **6,45** | **7,04** | **0,5** | **0,10** | **80** | **30** | **300** | **320** | **0,26** | **75** |
| **Média** | **6,9** | **49,95** | **5,62** | **6,85** | **7,29** | **1,79** | **0,28** | **96** | **30,00** | **350** | **532,7** | **1,20** | **88,8** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 559 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**