

 **NOVEMBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **562** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** |  **7,2**  | **161** | **28,6** | **7,18** |  **7,93**  | **3,60** |  **0,66**  | **180** | **50** |  **540**  | **570** | **1,74** | **90** |
| **Mínimo** |  **6,0**  | **32,8** | **3,25** | **6,15** |  **7,08**  | **0,5** |  **0,10**  | **90** | **20** |  **300**  | **450** | **0,7** | **66** |
| **Média** |  **6,9**  | **56,74** | **7,60** | **6,88** |  **7,26**  | **1,50** |  **0,30**  | **108** | **30,23** |  **377**  | **548,4** | **1,21** | **82,9** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 562 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**