

**NOVEMBRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **562** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Máximo** | **7,2** | **161** | **28,6** | **7,18** | **7,93** | **3,60** | **0,66** | **180** | **50** | **540** | **570** | **1,74** | **90** |
| **Mínimo** | **6,0** | **32,8** | **3,25** | **6,15** | **7,08** | **0,5** | **0,10** | **90** | **20** | **300** | **450** | **0,7** | **66** |
| **Média** | **6,9** | **56,74** | **7,60** | **6,88** | **7,26** | **1,50** | **0,30** | **108** | **30,23** | **377** | **548,4** | **1,21** | **82,9** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 562 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**