

 **FEVEREIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **512** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **6,9**  | **239** | **58,6** | **6,94** |  **7,82**  | **4,40** |  **0,60**  | **240** | **60** |  **570**  | **600** | **1,98** | **94** |
| Mínimo |  **6,2**  | **65,9** | **6,89** | **6,13** |  **7,11**  | **1,6** |  **0,10**  | **130** | **30** |  **350**  | **300** | **0,42** | **68** |
| Média |  **6,6**  | **92,57** | **13,06** | **6,58** |  **7,36**  | **1,67** |  **0,27**  | **160** | **47,37** |  **466**  | **527,2** | **1,27** | **77,8** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 512 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO PAULO RESENDE PEREIRA (QUÍMICO DO DEPARTAMENTO CRQ: 02103094- MG 2ª REGIÃO)**