

 **MARÇO 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **512** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,0**  | **331** | **101** | **7,04** |  **7,79**  | **3,80** |  **0,52**  | **350** | **40** |  **1000** | **580** | **1,98** | **94** |
| Mínimo |  **6,4**  | **58,3** | **8,5** | **6,07** |  **7,00**  | **1,0** |  **0,18**  | **150** | **40** |  **400** | **450** | **1,01** | **70** |
| Média |  **6,8**  | **102,38** | **15,33** | **6,75** |  **7,39**  | **1,85** |  **0,34**  | **180** | **40** |  **506** | **517,6** | **1,29** | **86,3** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 607 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (SUPERVISORA ETA CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**