

**MARÇO 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **512** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,0** | **331** | **101** | **7,04** | **7,79** | **3,80** | **0,52** | **350** | **40** | **1000** | **580** | **1,98** | **94** |
| Mínimo | **6,4** | **58,3** | **8,5** | **6,07** | **7,00** | **1,0** | **0,18** | **150** | **40** | **400** | **450** | **1,01** | **70** |
| Média | **6,8** | **102,38** | **15,33** | **6,75** | **7,39** | **1,85** | **0,34** | **180** | **40** | **506** | **517,6** | **1,29** | **86,3** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 607 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (SUPERVISORA ETA CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**