

 **ABRIL 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **597** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,0**  | **100** | **18,9** | **6,97** |  **7,76** | **4,9** |  **0,49**  | **170** | **40** |  **480** | **550** | **1,95** | **91** |
| Mínimo |  **6,5**  | **44,2** | **6,65** | **6,47** |  **7,07**  | **0,16** |  **0,16**  | **130** | **40** |  **390** | **400** | **1,0** | **74** |
| Média |  **6,8**  | **71,32** | **9,76** | **6,76** |  **7,36**  | **0,33** |  **0,33**  | **150** | **40** |  **437** | **512,4** | **1,3** | **85** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 597 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (SUPERVISORA ETA CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**