

 **MAIO 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **570** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,1**  | **103** | **16,8** | **7,16** |  **7,68** | **5,20** |  **0,51**  | **200** | **40** |  **470** | **510** | **1,89** | **86** |
| Mínimo |  **6,4**  | **34,2** | **4,29** | **6,48** |  **7,05**  | **1,0** |  **0,20**  | **130** | **40** |  **350** | **430** | **1,0** | **69** |
| Média |  **6,8**  | **54,45** | **7,83** | **6,82** |  **7,40** | **2,20** |  **0,37**  | **144** | **40** |  **400** | **562** | **1,26** | **79** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 570 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (SUPERVISORA ETA CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**