

 **JUNHO 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **593** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,1**  | **52** | **16,8** | **7,72** |  **7,85** | **3,90** |  **0,56**  | **200** | **40** |  **400** | **510** | **1,97** | **94** |
| Mínimo |  **6,7**  | **30,2** | **4,29** | **6,55** |  **7,00**  | **1,0** |  **0,24**  | **100** | **40** |  **250** | **360** | **1,0** | **54** |
| Média |  **6,9**  | **38,90** | **7,83** | **6,86** |  **7,39** | **1,9** |  **0,37**  | **141** | **40** |  **318** | **461** | **1,32** | **74,6** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 570 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (SUPERVISORA ETA CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**