

 **MAIO 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **630** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **6,9**  | **94,5** | **13,3** | **7,17** |  **8,00** | **6,20** |  **0,58**  | **200** | **40** |  **520** | **560** | **2,67** | **85** |
| Mínimo |  **6,5**  | **53,9** | **6,32** | **6,47** |  **7,00**  | **1,0** |  **0,10**  | **120** | **40** |  **390** | **450** | **0,81** | **70** |
| Média |  **6,7**  | **77,05** | **10,92** | **6,74** |  **7,40** | **2,32** |  **0,21**  | **165** | **40** |  **460** | **589** | **1,36** | **79,7** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 630 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (SUPERVISORA ETA CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**