

 **JULHO 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **689** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,0**  | **75,9** | **17,5** | **7,35** |  **8,58** | **4,50** |  **0,35**  | **230** | **20** |  **400** | **440** | **2,34** | **90** |
| Mínimo |  **6,7**  | **5,2** | **5,34** | **6,67** |  **6,66**  | **1,0** |  **0,10**  | **140** | **20** |  **340** | **350** | **0,80** | **63** |
| Média |  **6,8**  | **45,53** | **7,07** | **6,95** |  **7,34** | **1,75** |  **0,13**  | **149** | **20** |  **370** | **392,2** | **1,32** | **74** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 689 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**