

**SETEMBRO 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **672** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,2** | **120** | **67,89** | **7,36** | **8,41** | **3,5** | **0,36** | **180** | **20** | **500** | **470** | **2,3** | **95** |
| Mínimo | **6,4** | **30,2** | **3,65** | **6,69** | **7,02** | **1,0** | **0,10** | **100** | **20** | **300** | **350** | **0,71** | **61** |
| Média | **6,9** | **40,75** | **6,53** | **6,98** | **7,40** | **1,69** | **0,13** | **122** | **20** | **359** | **420** | **1,28** | **79** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 672 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**