

**OUTUBRO 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **657** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,8** | **371** | **172** | **7,4** | **8,14** | **5,9** | **1,0** | **470** | **20** | **1500** | **500** | **2,39** | **93** |
| Mínimo | **6,3** | **21,3** | **5,72** | **6,09** | **6,33** | **1,0** | **0,10** | **30** | **20** | **350** | **400** | **0,89** | **70** |
| Média | **6,8** | **56,76** | **14,63** | **6,80** | **7,35** | **2,24** | **0,23** | **161** | **20** | **480** | **439** | **1,29** | **83,5** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 657 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**