

**NOVEMBRO 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **656** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,8** | **108** | **26** | **7,37** | **8,15** | **4,9** | **0,65** | **160** | **20** | **450** | **540** | **2,19** | **95** |
| Mínimo | **6,0** | **15,9** | **5,52** | **6,51** | **7,06** | **1,0** | **0,10** | **120** | **20** | **400** | **400** | **0,71** | **65** |
| Média | **6,8** | **45,77** | **9,17** | **6,82** | **7,41** | **1,82** | **0,19** | **134** | **20** | **429** | **462** | **1,31** | **80** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 656 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**