

 **JANEIRO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **656** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **6,9**  | **528** | **430** | **6,95** |  **8,23** | **6,50** |  **0,71**  | **480** | **40** |  **1500** | **500** | **2,14** | **95** |
| Mínimo |  **6,4**  | **41,2** | **5,17** | **6,22** |  **6,92**  | **1,1** |  **0,10**  | **100** | **20** |  **300** | **300** | **0,71** | **57** |
| Média |  **6,7**  | **93,88** | **24,01** | **6,71** |  **7,46** | **1,98** |  **0,23**  | **161** | **26,95** |  **477** | **405** | **1,29** | **77,7** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 656 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (SUPERVISORA ETA CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**