

**FEVEREIRO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **593** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,0** | **495** | **232** | **7,74** | **7,99** | **5,50** | **1,0** | **450** | **40** | **1300** | **500** | **2,26** | **95** |
| Mínimo | **6,4** | **34,1** | **6,04** | **6,40** | **7,02** | **1,0** | **0,10** | **120** | **20** | **350** | **300** | **0,73** | **60** |
| Média | **6,8** | **89,11** | **21,82** | **6,78** | **7,44** | **1,96** | **0,20** | **152** | **22,41** | **469** | **435,9** | **1,27** | **78,4** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 593 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**