

**JULHO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **619** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,4** | **56,0** | **14,4** | **7,50** | **7,94** | **6,50** | **0,90** | **150** | **20** | **430** | **550** | **2,17** | **112** |
| Mínimo | **6,1** | **16,10** | **3,35** | **5,92** | **7,00** | **1,00** | **0,10** | **100** | **20** | **320** | **400** | **0,72** | **70** |
| Média | **6,8** | **28,19** | **4,72** | **6,75** | **7,39** | **1,90** | **0,19** | **133** | **20** | **355** | **470,4** | **1,18** | **88,5** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 619 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**