

**AGOSTO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **699** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,0** | **33,8** | **7,45** | **7,78** | **7,77** | **2,80** | **0,41** | **150** | **20** | **350** | **500** | **1,99** | **92** |
| Mínimo | **6,0** | **16,10** | **3,10** | **6,00** | **7,06** | **1,00** | **0,10** | **80** | **20** | **300** | **400** | **0,75** | **72** |
| Média | **7,7** | **22,74** | **4,21** | **6,71** | **7,35** | **1,69** | **0,12** | **107** | **20** | **304** | **427,5** | **1,18** | **87,4** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 699 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**