

**SETEMBRO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **702** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,1** | **66,0** | **9,94** | **7,25** | **8,14** | **4,10** | **0,31** | **130** | **20** | **400** | **480** | **1,87** | **112** |
| Mínimo | **6,5** | **16,50** | **3,18** | **6,30** | **7,00** | **1,00** | **0,10** | **100** | **20** | **300** | **400** | **0,77** | **75** |
| Média | **6,8** | **26,57** | **4,24** | **6,80** | **7,39** | **1,51** | **0,11** | **105** | **20** | **312** | **422** | **1,21** | **89,9** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 702 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**