

**OBRIGADA 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **614** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,2** | **122** | **25,5** | **7,18** | **8,99** | **6,10** | **1,14** | **240** | **20** | **470** | **500** | **1,96** | **109** |
| Mínimo | **6,0** | **28,3** | **3,95** | **6,11** | **6,32** | **1,00** | **0,10** | **100** | **20** | **350** | **350** | **0,70** | **53** |
| Média | **6,7** | **48,83** | **7,63** | **6,70** | **7,35** | **1,72** | **0,12** | **122** | **20** | **361** | **451** | **1,22** | **89,5** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 614 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**