

**NOVEMBRO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **549** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,0** | **150** | **31,70** | **6,97** | **7,71** | **6,90** | **0,88** | **210** | **20** | **550** | **600** | **1,93** | **99** |
| Mínimo | **6,1** | **45,60** | **6,45** | **6,07** | **6,55** | **1,00** | **0,10** | **110** | **20** | **370** | **450** | **0,74** | **72** |
| Média | **6,5** | **87,60** | **14,02** | **6,49** | **7,31** | **1,87** | **0,12** | **158** | **20** | **441** | **496** | **1,19** | **87,3** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 549 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**