

**DEZEMBRO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **561** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **6,8** | **131,20** | **24,80** | **6,93** | **7,66** | **4,30** | **0,20** | **180,00** | **20,00** | **500** | **500,00** | **2,09** | **99,00** |
| Mínimo | **6,3** | **51,40** | **6,25** | **6,18** | **7,00** | **1,10** | **0,10** | **110,00** | **20,00** | **400** | **400,00** | **0,70** | **75,00** |
| Média | **6,6** | **72,84** | **11,43** | **6,53** | **7,34** | **1,62** | **0,11** | **144** | **20,00** | **420** | **476,6** | **1,24** | **88,6** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 561 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**