

 **DEZEMBRO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **561** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **6,8**  | **131,20** | **24,80** | **6,93** |  **7,66**  | **4,30** |  **0,20**  | **180,00** | **20,00** |  **500**  | **500,00** | **2,09** | **99,00** |
| Mínimo |  **6,3**  | **51,40** | **6,25** | **6,18** |  **7,00**  | **1,10** | **0,10**  | **110,00** | **20,00** |  **400**  | **400,00** | **0,70** | **75,00** |
| Média |  **6,6**  | **72,84** | **11,43** | **6,53** |  **7,34**  | **1,62** |  **0,11**  | **144** | **20,00** |  **420**  | **476,6** | **1,24** | **88,6** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 561 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**