

**JANEIRO 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **611** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,1** | **230,00** | **88,60** | **7,16** | **7,91** | **3,50** | **0,49** | **340,00** | **20,00** | **800** | **550,00** | **1,70** | **92,00** |
| Mínimo | **6,1** | **60,30** | **7,20** | **6,07** | **6,77** | **1,00** | **0,10** | **90,00** | **20,00** | **360** | **350,00** | **0,71** | **68,00** |
| Média | **6,6** | **92,62** | **14,16** | **6,60** | **7,36** | **1,75** | **0,16** | **157** | **20,00** | **439** | **485,3** | **1,23** | **76,9** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 611 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**