

 **JANEIRO 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **611** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,1**  | **230,00** | **88,60** | **7,16** |  **7,91**  | **3,50** |  **0,49**  | **340,00** | **20,00** |  **800**  | **550,00** | **1,70** | **92,00** |
| Mínimo |  **6,1**  | **60,30** | **7,20** | **6,07** |  **6,77**  | **1,00** |  **0,10**  | **90,00** | **20,00** |  **360**  | **350,00** | **0,71** | **68,00** |
| Média |  **6,6**  | **92,62** | **14,16** | **6,60** |  **7,36**  | **1,75** |  **0,16**  | **157** | **20,00** |  **439**  | **485,3** | **1,23** | **76,9** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 611 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**