

**FEVEREIRO 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **607** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,1** | **147,00** | **19,70** | **7,21** | **7,87** | **3,60** | **0,45** | **260,00** | **20,00** | **470** | **550,00** | **1,60** | **91,00** |
| Mínimo | **6,4** | **80,40** | **8,70** | **6,39** | **7,01** | **1,10** | **0,10** | **100,00** | **20,00** | **350** | **400,00** | **0,83** | **60,00** |
| Média | **6,9** | **112,23** | **13,53** | **6,87** | **7,35** | **1,71** | **0,17** | **131** | **20,00** | **424** | **540,9** | **1,11** | **78,9** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 607 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**